PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

CURSO:3º

TIPO:   OPTATIVA		-   Nº CRÉDITOS: 6

PLAN DE ESTUDIOS: I. T. DE OBRAS PÚBLICAS. (C.C.)  (B.O.E. 11-11-98).

DPTO.: FÍSICA

ÁREA: FÍSICA APLICADA

PROFESOR/ES:

MANUEL I. GONZÁLEZ MARTÍN

ACÚSTICA E ILUMINACIÓN

CURSO ACADÉMICO

2004- 2005

OBJETIVOS

- Adquisición de conocimientos básicos de acústica y luminotecnia

- Capacidad de aplicación de los mismos en el ámbito de las construcciones civiles

ORGANIZACIÓN DOCENTE

- Clases teóricas: 3 créditos

- Clases prácticas, incluyendo resolución de problemas, prácticas de laboratorio y prácticas con software especializado en la materia: 3 créditos

BIBLIOGRAFIA

L. Kinsler. Fundamentos de Acústica. Ed. Limusa. Mexico, 1992

J. Ochoa, F. Bolaños. Medida y control del ruido. Ed. Marcombo. Barcelona, 1990

Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Publicaciones del MOPT. Madrid, 1995

C. Colina, A. Moreno. Acústica de la edificación. Publicaciones de la UNED. Madrid, 1997

L. Salas. Luminotecnia.

D. Pritchard. Lighting. Ed. Longman. Singapore, 1998

J. Rieck. Luminotecnia. Ed. Urmo. Bilbao, 1972

SISTEMA DE EVALUACION

- Examen escrito

- Informes de las prácticas informáticas y de laboratorio efectuadas

- Presentación y defensa de un trabajo

Cada uno de estos sistemas contribuirá con un 33% a la calificación final de la asignatura

PROGRAMA

1ª PARTE: ACÚSTICA

- PRINCIPIOS FÍSICOS

  - Naturaleza del sonido

  - Fenómenos asociados a la propagación del sonido

  - Presión acústica. Valores efectivos

  - Densidad de energía e intensidad acústica

- NIVELES SONOROS. RUIDO

  - Niveles de presión y potencia. Relación

  - Superposición de tonos puros. Ruido

  - Análisis espectral

  - Espectros de octava y de tercio de octava

  - Combinación de niveles.

- AUDICIÓN. ESCALAS PONDERADAS

  - Respuesta del oído. Umbrales de percepción y de tolerancia

  - Curvas de igual sonoridad

  - Curvas de ponderación frecuencial

- PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN EL AIRE

  - Acústica geométrica

  - Atenuación del sonido

  - Absorción por el suelo y otros efectos

- DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DEL RUIDO

  - Nivel equivalente continuo

  - Niveles percentiles

  - Nivel equivalente día-noche

  - Criterios sobre ruido de tráfico

6. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE RUIDO DE TRAFICO

  - Medidas de control de ruido de tráfico

  - Generación y propagación del ruido de tráfico

  - Pavimentos silenciosos

  - Pantallas acústicas

2ª PARTE: ILUMINACIÓN

- NATURALEZA DE LA LUZ. COLOR

  - El espectro electromagnético

  - Sensibilidad espectral del ojo humano

  - Atributos cromáticos

  - Mezclas aditivas. Diagramas cromáticos

  - El color de los objetos

  - Índice de rendimiento de color

- FOTOMETRÍA

  - Flujo luminoso. Rendimiento luminosos

  - Intensidad luminosa

  - Iluminancia

  - Luminancia

- PRINCIPIOS FÍSICOS IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN DE LUZ

  - Radiación del cuerpo negro

  - Temperatura de color

  - Luminiscencia

  - Fluorescencia

- LÁMPARAS

  - Lámparas de incandescencia

  - Lámparas de vapor de mercurio

  - Lámparas de vapor de sodio

  - Lámparas de xenón y de otros tipos

- LUMINARIAS

  - Características fotométricas

  - Diseño óptico

  - Características mecánicas y eléctricas

- ALUMBRADO PÚBLICO

  - Criterios generales de diseño

  - Tipos de lámparas

  - Disposición de las luminarias

  - Nivel de iluminancia

  - Nivel de luminancia y su uniformidad

  - Deslumbramiento molesto y perturbador