PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

CURSO: 3º

TIPO:   OPTATIVA		-   Nº CRÉDITOS: 4,5

PLAN DE ESTUDIOS: I.T. DE OBRAS PÚBLICAS (C.C.) (B.O.E. 11-11-98)

DPTO.:CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICA  E ING. DEL TERRENO

ÁREA: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

PROFESOR/ES

CONTROL DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

CURSO ACADÉMICO

2004/2005

TEMA 1: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Conceptos generales sobre el aseguramiento de la calidad. Sistemas de aseguramiento de la calidad: normativa, proceso de certificación, desarrollo e implantación.

TEMA 2: CONTROL DE CALIDAD DE CIMENTACIONES

Estudios geotécnicos. Técnicas de reconocimiento y ensayo: características y fiabilidad. Técnicas de control de ejecución y auscultación de cimentaciones profundas y muros pantalla.

TEMA 3: CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES ESTRUCTURALES (según EHE)

Durabilidad del hormigón: ambientes y características de los hormigones. Control de los componentes del hormigón. Control de la calidad de Hormigón. Control de la calidad del Acero. Control de la Ejecución. Ensayos y técnicas de ensayo.

TEMA 4: CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS METALICAS

Control de la calidad del acero. Control de las uniones atornilladas. Control de las uniones soldadas: técnicas de ensayo.

TEMA 5: CONTROL DE CALIDAD DE TERRAPLENES, EXPLANADAS Y FIRMES

Suelos: ensayos de caracterización de suelos. Control de ejecución de terraplenes y explanadas. Normativa y técnicas de ensayo.

Firmes granulares: ensayos de caracterización de materiales granulares. Control de ejecución de firmes granulares. Normativa y técnicas de ensayo.

Mezclas Bituminosas: Control de calidad de los betunes. Control de calidad de las mezclas bituminosas. Control de calidad de la ejecución. Normativa y técnicas de ensayo.

TEMA 6: CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN

Normativa de productos para pavimentación: baldosas, adoquines, bordillos y prefabricados.

Ensayos de recepción. Control de ejecución.

TEMA 7: CONTROL DE CALIDAD DE INSTALACIONES Y CONDUCCIONES

Instalaciones eléctricas: control de ejecución y pruebas de funcionamiento. Conducciones de saneamiento, abastecimiento y gas: control de ejecución y pruebas de presión y estanqueidad.

Bibliografía: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). EA-95. PG-3 (y sus modificaciones).  Pliegos de recepción de los distintos materiales y normas UNE, NLT o ASTM.