PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

CURSO:   3º

TIPO:  CUATRIMESTRAL (2º) 	-  Nº CRÉDITOS:     4,5 (3 T+1,5 P) 3 H/SEMANA

PLAN DE ESTUDIOS:    I. T. DE OBRAS PUBLICAS (C.C.)   (BOE  11-11-98

DPTO.:  INGENIERÍA CIVIL

ÁREA:   MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE LAS ESTRUCTURAS

PROFESOR/ES

JUAN MANUEL MANSO VILLALAÍN

MARIANO CRESPO MARTINEZ

EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN

CURSO ACADÉMICO

2004-2005

OBJETIVOS:	 Prefabricación: Conocer la tipología de elementos prefabricados y las características principales de su cálculo. Edificación: Preparar para el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de edificios por medio del conocimiento de la estructura y los equipos propios de la edificación.

ORGANIZACIÓN DOCENTE: Dos horas semanales de teoría y una de prácticas. Se combinan con conferencias de proyectistas y con visitas a obras e instalaciones de prefabricación.

BIBLIOGRAFÍA BASICA, APUNTES Y MATERIAL PEDAGOGICO:

``Prefabrication with Concrete'', Bruggeling, A.G.S., 1991.

``Multi-storey precast concrete framed structures'', Elliot

``Estructuras de edificación prefabricadas'', FIP-ATEP.

``PCI design handbook'', PCI.

``Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón'', J. Calavera.

``Normas NTE, EHE, EF-96, NBE/CPI-96, NBE/CT-79, NBE/AE-88...''

``Bâtir'', R. Vittone

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Para aprobar es condición necesaria haber realizado los trabajos de curso. Se realizan los exámenes finales de junio y septiembre. Para aprobar en junio se requiere aprobar el examen, y se tienen en cuenta las calificaciones de los trabajos de curso y las prácticas entregadas.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

## INTRODUCCIÓN

## MARCO DOCENTE, SOCIAL Y LEGISLATIVO. LOS TECNICOS EN LA EDIFICACIÓN. LA LOE. NORMATIVAS RELACIONADAS.

  - CONCEPTO DE EDIFICIO, FUNCIONES Y CONDICIONES. SUBSISTEMAS. ESTABILIDAD, PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

- SISTEMA ESTRUCTURAL

  - ESTRUCTURAS RESISTENTES

    - INTRODUCCION

## INTRODUCCIÓN

## MARCO DOCENTE, SOCIAL Y LEGISLATIVO. LOS TECNICOS EN LA EDIFICACIÓN.NORMATIVAS RELACIONADAS.

  - CONCEPTO DE EDIFICIO, FUNCIONES Y CONDICIONES. SUBSISTEMAS. ESTABILIDAD, PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.

# ESTUDIOS Y TRABAJOS PREVIOS

  - RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

    - INTRODUCCION

    - PLANTEAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO

    - EJECUCIÓN MATERIAL DEL RECONOCIMIENTO

    - INFORME GEOTÉCNICO

  - REPLANTEO DEL EDIFICIO

    - CONCEPTOS GENERALES

    - INSTRUMENTOS UTILIZADOS

    - BASES DE REPLANTEO

  - DEMOLICIONES

    - GENERALIDADES

    - TIPOS DE DEMOLICIONES

    - EJECUCION DE LAS DEMOLICIONES

- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

  - INTRODUCCION

    - LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN LA EDIFICACION

    - CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

    - MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS

  - EXPLANACIONES

    - GENERALIDADES

    - EJECUCION

    - CALCULO

  - VACIADOS

    - INTRODUCCION

    - REALIZACION CONVENCIONAL DE SOTANOS

      - SOLARES AISLADOS

      - SOLARES JUNTO A MEDIANERÍAS

    - CALCULO

    - EJECUCION SIN ESTRUCTURA PREVIA DE SOSTENIMIENTO

  - ZANJAS Y POZOS

    - INTRODUCCION

    - SISTEMAS DE CONTENCION PROVISIONAL

    - ENTIBACIONES

      - GENERALIDADES

      - TIPOS DE ENTIBACIONES

      - EJECUCION

      - CALCULO

- MUROS

  - INTRODUCCIÓN

  - MUROS DE GRAVEDAD

  - MUROS DE HORMIGON ARMADO EN MENSULA

    - INTRODUCCIÓN

    - TIPOLOGIA

    - PREDIMENSIONAMIENTO

    - CALCULO

    - HORMIGONES Y ARMADURAS

    - JUNTAS DE DILATACIÓN, DE CONTRACCIÓN Y DE HORMIGONADO

    - IMPERMEABILIZACIÓN, DRENAJE Y MATERIAL DE RELLENO EN EL TRASDOS

    - ESTETICA

  - MUROS DE CONTRAFUERTES

  - MUROS DE SOTANO

  - MUROS PANTALLA

    - NECESIDAD

    - EJECUCIÓN DE PANTALLAS

    - VACIADO DEL RECINTO

      - PANTALLAS AUTOPORTANTES

      - PANTALLAS ARRIOSTRADAS. TIPOS DE ARRIOSTRAMIENTO

  - CONSIDERACIONES ADICIONALES

    - VACIADOS JUNTO A MEDIANERIAS

    - VACIADOS BAJO NIVEL FREATICO

    - CUANTIAS DE ARMADO

- CIMENTACIONES

  - INTRODUCCIÓN

    - PRINCIPIOS BASICOS

    - TIPOLOGÍA

    - ASIENTOS

  - ZAPATAS

    - AISLADAS SIMPLES

    - DE MEDIANERIA

    - DE ESQUINA

    - COMBINADAS

    - CORRIDAS

    - PIEZAS DE ATADO

    - RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

  - CIMENTACIONES SUPERFICIALES CONTINUAS

    - VIGAS DE CIMENTACIÓN

    - EMPARRILLADOS DE VIGAS

    - PLACAS DE CIMENTACIÓN

    - RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

  - CIMENTACIONES PROFUNDAS

    - INTRODUCCIÓN

    - PILOTES

    - ENCEPADOS

    - VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO

    - POZOS DE CIMENTACIÓN

- LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO

  - ACCIONES SOBRE LOS EDIFICIOS. NBE-AE-88

    - TIPOS DE CARGAS, ETC

    - HIPOTESIS CARGAS, SIMULTANEIDAD DE ACCIONES, ETC

  - ESTRUCTURAS RESISTENTES

    - INTRODUCCION

    - TIPOLOGÍAS

      - SOLUCIONES TRADICIONALES

      - SOLUCIONES RACIONALIZADAS

      - ESQUELETO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

  - ESTRUCTURAS CON MUROS DE CARGA

    - MUROS TRADICIONALES

    - MUROS DE HORMIGÓN

    - OTROS TIPOS

- FORJADOS

  - GENERALIDADES

  - FORJADOS UNIDIRECCIONALES

    - NERVIOS DE HORMIGÓN

    - PLACAS ALVEOLARES

    - NORMA EF-96 COMPLETA

  - FORJADOS BIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN

  - FORJADOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y MIXTAS

- SINGULARIDADES EN EDIFICIOS

  - EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

  - CONDICIONES DE VIENTO Y SISMICAS EN LOS EDIFICIOS

- LA PREFABRICACION EN OBRA CIVIL

  - TIPOLOGIAS DE PREFABRICACION

  - INSTALACIONES DE PREFABRICACIÓN

  - EL PROCESO DE PREFABRICACIÓN

  - DETALLES Y FIGURAS

- LA PREFABRICACIÓN EN LA EDIFICACION

  - TIPOLOGIAS DE PREFABRICACION

  - INSTALACIONES DE PREFABRICACIÓN

  - EL PROCESO DE PREFABRICACIÓN

  - DETALLES Y FIGURAS